
靖江市人民政府办公室文件
靖政办发〔2017〕96号


市政府办公室关于

对重大火灾隐患单位实施挂牌督办的通知
各镇人民政府（办事处），开发区管委会，市各有关部门：
为全力推动整改消除重大火灾隐患，有效维护消防安全形势稳定，确保党的十九大期间消防安全，根据市公安消防部门调查论证，市政府决定对靖江市脉道养身馆和靖江市靖冶商务酒店有限公司两家重大火灾隐患单位实施挂牌督办。希涉及单位切实落实整改责任和措施，确保在规定期限内整改合格。市消防安全委员会有关成员单位要充分发挥职能作用，加强监督检查，督促火灾隐患切实整改到位。
附件：挂牌督办重大火灾隐患单位名单
靖江市人民政府办公室
                            2017年8月28日  

附件
挂牌督办重大火灾隐患单位名单

	单位名称
	单位地址
	火灾隐患
	法定
代表人
	整改时限
	牵头单位

	靖江市脉道

养身馆
	靖江市江平路326号
	1.未经消防安全检查擅自营业；

2.室内消火栓水压力不足；

3.火灾自动报警系统不能正常使用；

4.自动喷水灭火系统不能正常使用，未设置独立的供水泵；

5.未按要求设置封闭楼梯间；

6.室外疏散楼梯2米范围内设置窗户；

7.窗户上设置妨碍疏散逃生的铁栅栏；

8.浴区汗蒸房未与其他部位进行防火分隔；

9.该场所与西侧建筑防火间距不足；

10.室内消火栓设置不符合要求。
	沈燕平
	2017年11月10日前
	市消防大队

	靖江市靖冶商务酒店有限公司
	靖江市人民中路179号
	1.室内消火栓无水；

2.部分疏散指示标志损坏；

3.自动喷水灭火系统故障；

4.火灾自动报警系统故障；

5.一层大厅与浴区未进行防火分隔；

6.室外疏散楼梯2米范围内设置窗户；

7.七层未按要求设置封闭楼梯间；

8.机械排烟不能正常使用；

9.消火栓泵、喷淋泵不能正常使用。
	徐生武
	2017年11月10日前
	


抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委办

公室。

靖江市人民政府办公室                    2017年8月28日印发


PAGE  
- 1 -

