靖江市人民政府办公室文件

靖政办发〔2018〕61号

市政府办公室关于

对重大火灾隐患单位实施挂牌督办的通知

各镇人民政府（办事处），开发区管委会，市各有关部门、单位：

为进一步加强火灾隐患排查整治，有效维护消防安全形势稳定，保障人民群众生命财产安全，根据市公安消防部门调查论证，市政府决定对靖江市东南一家酒楼和靖江市水月清华宾馆两家重大火灾隐患单位实施挂牌督办。希涉及单位切实落实整改责任和措施，确保在规定期限内整改合格。市消防安全委员会有关成员单位要充分发挥职能作用，加强监督检查，督促火灾隐患切实整改到位。

附件：挂牌督办重大火灾隐患单位名单

靖江市人民政府办公室

2018年7月13日

附件

挂牌督办重大火灾隐患单位名单

| 单位名称 | 单位地址 | 火灾隐患 | 法定 代表人 | 整改时限 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 靖江市 东南一家酒楼 | 靖江市新桥镇 润新东路北侧 | 1.未经消防安全检查擅自营业； 2.三楼、四楼、五楼缺少一部疏散楼梯； 3.火灾自动报警系统故障,不能正常使用； 4.四楼足浴包厢门未设置为乙级防火门。 | 沈燕平 | 2018年12月20日前 | 市消防大队 |
| 靖江市 水月清华宾馆 | 靖江市 东环南路98号 | 1.南侧楼梯间内管道井门未设置为防火门； 2.南侧、北侧楼梯间内部分电气线路未穿管保护； 3.屋顶稳压泵不能正常运行； 4.地下室疏散指示标志不能正常使用； 5.三至六层排烟设置不符合要求； 6.办公室、客房内卫生间等区域采用可燃材料吊顶； 7.厨房未与其他部位进行防火分隔； 8.厨房操作间、一层办公室内未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统； 9.消防水泵房和消防控制室未与其他部位进行有效防火分隔； 10.南北侧疏散楼梯地下与地上部分未进行有效防火分隔； 11.一层扩大封闭楼梯间设置不符合要求。 | 徐生武 | 2018年12月18日前 |  |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委办

公室。

靖江市人民政府办公室                    2018年7月13日印发